Инструкция по использованию С2000М

пожарной сигнализации.

Взятие на охрану:

Пароль    1111  -  Номер раздела   1…10  - ENTER  -  1…10  :

СНЯТ  -  ENTER  - ВЗЯТЬ  -  ENTER  -  ВЗЯТ 1…10  -  CLR  до

появления индикации часов.

Снятие с охраны:

Пароль    1111  -  Номер раздела   1…10  - ENTER  -  1…10  :

ВЗЯТЬ  -  ENTER  - СНЯТЬ  -  ENTER  -  СНЯТ 1…10  -  CLR  до

появления индикации часов.

Сброс тревоги:

ПОЖАР  -  1…10  -  CLR  до появления индикации часов  -

Пароль    1111  -  Номер раздела  где пожар  1…10  - ENTER  -  ПОЖАР  -  ENTER  - СНЯТЬ  -  ENTER  -  СНЯТ 1…10  -  CLR  до

появления индикации часов.