Инструкция по пользованию прибором “Сигнал-20М”.

Прибор позволяет брать шлейфы на охрану и снимать их с охраны следующим способом:

- Для взятия шлейфа под охрану требуется нажать кнопку с номером выбранного шлейфа (например мы хотим взять 1 шлейф под охрану: для этого на приборе существуют кнопки с номерами с 1 по 20. Чтобы взять первый шлейф под охрану, нажмите на кнопку с цифрой “1”)

- Для снятия шлейфа с охраны требуется нажать кнопку с номером шлейфа, который будет сниматься с охраны.

При срабатывании шлейфа пожарной сигнализации требуется посмотреть на лицевую сторону прибора и увидеть какой именно шлейф сработал (над кнопкой с номером будет мигать  красный индикатор). Посмотреть в какой зоне сработала пожарная сигнализация (смотреть зоны требуется на расписке по шлейфам), принять меры в соответствии с внутренними правилами пожарной безопасности.

При ложном срабатывании пожарной сигнализации требуется снять шлейф с охраны, а затем его поставить на охрану (способ снятия и взятия описан выше).